CONTOH PENGISIAN

| RUANGAN / KEGIATAN / PROSES | LINGKUP (Q/E/HS) | BAHAYA / ASPEK /POTENSI KEGAGALAN | RISIKO / DAMPAK / AKIBAT | AKTUAL |  |  | Status Risiko | RENCANA UPAYA KENDALI | PASCA KENDALI |  |  | Status Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SEV | PRO | RISK |  |  | SEV | PRO | RISK |  |
| Penggunaan Ruang Meeting | HS | Kabel seliweran di lantai | Korsleting sampai kebakaran menyebabkan kematian | 5 | 1 | H | Tidak Diterima | - Eliminasi: - - Substitusi: Steker Grounding, Gunakan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar - Eng Control: pemasangan detector, sprinkler, APAR - Adm Control: Penyediaan prosedur kedaruratan, pelatihan floor warden, tlp darurat - PPE: Baju anti Api di tiap lantai | 1 | 1 | L | Diterima & Dipantau |
|  |  |  | Tersandung hingga jatuh potensi patah tulang | 1 | 2 | L | Tidak Diterima | - Eliminasi: - - Substitusi: Gunakan elektronik Wireless (Mic, sound system) - Eng Control: Anchor kabel ke lantai / dinding / meja - Adm Control: pewarnaan jalur kabel - PPE: - | 1 | 1 | L | Diterima |
|  | HS | HVAC Split tanpa ventilasi | Sebaran Covid-19 | 5 | 3 | H | Tidak Diterima | - Eliminasi: Desinfeksi & Sterilisasi ruangan, WFH total bagi comorbid - Substitusi: Online Meeting - Eng Control: Ventilasi Alami, rekayasa alur aliran HVAC - Adm Control: Rapid Test Rutin, Kapasitas <50%, distancing, pemasangan stiker, Aturan penggunaan max 1 rapat per hari - PPE: masker, face shield, Hand Sanitizer | 2 | 2 | L | Diterima & Dipantau |
|  | E | Penggunaan listrik, seperti lampu, yang lupa dimatikan | Pemborosan SDA | 2 | 4 | M | Tidak Diterima | - Substitusi: Penggunaan LED - Eng: Sensor agar lampu mati sendiri bila tidak ada aktivitas - Adm: stiker hemat energi |  |  |  |  |
|  | Q | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasional Forklift | Q | Kesalahan penempatan barang di rak | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | E | Ceceran oli dari forklift | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | HS | Petugas Gudang tertabrak forklift | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Pastikan sudah termasuk:

- Jenis Kegiatan : Rutin, Non Rutin, Emergency

- Kondisi Operasional: Normal, Abnormal (unsafe act & condition), actual, potensial

- Jenis Bahaya: Fisik, Kimia, Biologi, Ergonomi, Psikososial

- Sumber Bahaya dan subyek korban: Internal & Eksternal

- Aspek lingkungan bisa berupa hal-hal yang menurunkan SDA, menimbulkan pencemaran air/udara/tanah, dan menurunkan keanekaragaman hayati atau merusak fungsi ekosistem

- Potensi kegagalan quality bisa berupa hal-hal yang menurunkan kualitas produk/layanan

KRITERIA STANDAR PENILAIAN & GRADING RISIKO

|  |  |  |  |  |  | Probability |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tidak Pernah | Jarang/ mungkin | Kadang/ sangat mungkin | Sering/ biasa terjadi | Selalu/ pasti |
| SEVERITY | Konsekuensi | Biaya Kerugian Langsung (USD) | Jumlah Pihak Terdampak | Dampak Lingkungan | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | P3K | < 100 | 1 orang | Pencemaran di internal perusahaan dapat ditangani dengan pembersihan | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Borobat Jalan | 100 – 1000 | Beberapa orang | Pencemaran di internal perusahaan dapat ditangani dengan pembersihan dan upaya lainnya | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dirawat di RS | 1000 – 10.000 | 1 Dept | Berdampak Luas, namun Reversibel dengan teknologi eksisting di internal | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Penyakit Kronis/ cacat | 10.000 - 100.000 | >1 Dept | Berdampak Luas, namun Reversibel dengan teknologi tinggi melibatkan pihak eksternal | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kematian | >100.000 | 1 perusahaan | Irreversibel | 5 |  |  |  |  |  |

*Keterangan:

Hijau: Rendah (Low-L),

Kuning: Menengah (Medium – M)

Merah: Tinggi (High – H)

**Tingkat risiko yang diambil adalah yg terbesar. Misal, suatu kejadian bisa menyebabkan P3K tapi lebih dari 1 Dept, maka skor severity tetap 4.

TARGET UPAYA PENGENDALIAN RISIKO (KONSEKUENSI)

|  | ALOKASI ANGGARAN / BUDGET | PIC | TIME FRAME |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH | Lebih dari Rp … | Direktur | 1 bulan |
| MED | Antara Rp … s/d Rp … | As Manager | 6 bulan |
| LOW | Sampai dengan Rp … | Kepala Dept | 1 tahun |

OBJECTIVE TARGET PROGRAM

Bagian 1: Identitas

| Departemen: | : | Produksi |
| --- | --- | --- |
| Kode Bahaya | : | PR.2 |
| Periode | : | Semester 1 2020 |
| Diusulkan | : | Spv. Cutting |
| Budget | : | Rp. 15.000.000,- |

Bagian 2: Objective

Visi jangka panjang, tujuan, goals, outcome, lagging indicator yang ingin dicapai.

| Tujuan: | a. | Zero Accident pada Operasional Mesin … |
| --- | --- | --- |

Bagian 3: Target

Target jangka pendek, leading indikator keberhasilan program.

| Sasaran: | a. | Terpasangnya 7 unit Guarding pada Mesin Cutting XY368 pada Akhir Semester 1 |
| --- | --- | --- |
|  | b. | Peningkatan awareness pekerja untuk fungsi, pengecekan dan penggunaan Guarding |

Bagian 4: Program

Bisa berbentuk program rutin, atau program insidental.

| No | Kegiatan | PIC | Time Frame | Bulan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pemasangan Sticker dan Rambu | Bpk … | Rencana | x | x |  |  |  |  |
|  |  |  | Aktual |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sosialisasi Aturan … | Ibu … | Rencana |  | x | x |  |  |  |
|  |  |  | Aktual |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pemasangan Guarding Mesin … | Bpk … | Rencana | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | Aktual |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rencana |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aktual |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rencana |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aktual |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rencana |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aktual |  |  |  |  |  |  |
| Verifikasi Sekretaris P2K3 |  |  | Tanggal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telah Diperiksa |  |  |  |  |  |  |

Pastikan melakukan tindakan pengendalian yang sesuai:

Contoh:

Contoh Penerapan LCA sejak proses desain.