	PT. XXXXXXX
	Judul Dokumen:
	Revisi   :    0

	
	Formulir Sistem Manajemen K3
	

	
	Dokumen no.:
	Halaman:

	
	K3/FORM-08
	2 of 2


`


DAFTAR PERIKSA INSPEKSI BULANAN

ALAT PEMADAM API RINGAN

(Media Tepung Kering)

Lokasi                            : __________________        Diperiksa  oleh     : _____________________

Diketahui oleh                                                                                                 (Nama & Td.tangan)

(Supervisor Pabrik)        : ________________________      

                                                  (Nama & Td.tangan)                                  

Tanggal Inspeksi            :  ________________________             







Unit
Unit
Unit



No
No
No
Bagian Yang Diperiksa

1.  Tabung APAR

____
____
____

Nomor Sesuai

____
____
____

Penempatannya Benar

____
____
____

Peralatan Layak dan Mudah Dicapai
____
____
____

Peralatan Bersih

____
____
____

2. Identifikasi APAR

Data Kelas Kebakaran Jelas

____
____
____

Data Media Pemadam

____
____
____

Petunjuk Instruksi Penggunaan Jelas
____
____
____

Data Nomor Peralatan Jelas

____
____
____

Tanggal Label Pemeriksaan, sudah diisi
____
____
____

3. Indikator tekanan

Tali Seal Pengaman 

____
____
____

Pin Pengaman

____
____
____

Tali Seal Pengaman

____
____
____

Jarum menunjuk tekanan normal
____
____
____

Kondisi fisik indikator

____
____
____

4. Kait Gantungan

Terpaku kuat

____
____
____

5. Selang

Tidak Retak/Tidak Putus/Tidak Rusak
____
____
____

Kopling Sambungan Selang

____
____
____

6. Penyemprot

Bebas Gangguan

____
____
____

Katup Mudah Dioperasikan

____
____
____




Catatan : Beri tanda  G = Baik atau No = Rusak

(Bilamana ada penyimpangan dari standarnya harus diperbaiki atau dilaporkan secepatnya kepada Kantor K3 Setempa

