	SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN

Inspection Checklist

Sistem deteksi/alarm _______________

Y  =  memuaskan
                      Tanggal _______________

T  =  tidak memuaskan (penjelasan di bawah)
           Diperiksa oleh _______________

TB= tidak berlaku

	
	Y
	T
	TB

	Panel penunjuk alarm terlihat bekerja baik
	
	
	

	Lampu-lampu dan LED panel kebakaran dan annunciator bekerja baik
	
	
	

	Baterai tambahan dalam kondisi baik
	
	
	

	Detektor panas bekerja dalam kondisi baik
	
	
	

	Detektor asap bekerja dalam kondisi baik
	
	
	

	Detektor api bekerja dalam kondisi baik
	
	
	

	Semua sistem deteksi manual terlihat bekerja baik
	
	
	

	Semua bel dan klakson terlihat bekerja baik
	
	
	

	Semua speaker terlihat bekerja dengan baik
	
	
	

	Amplifier terlihat bekerja dengan baik
	
	
	

	Power supply terlihat beroperasi
	
	
	

















